Tabla 2. Comparación del actual uso de ESI-MS y UV-MALDI-MS en el análisis de proteínas.

| Proteína degradada enzimáticamente | Proteína intacta y Modificaciones post-transduccionales | Complejo proteico |
| --- | --- | --- |
| Método de ionización | Requerimiento de pureza del analito | Huella peptídica | LC/MS y 2D-LC/MS (ifenado) | Secuenciación “Bottom-up” (“Genoma” y “A novo”) | PM | Secuenciación “Top-down” a |  |
| UV-MALDI | -Proteína c/ o sin sales. -Mezclas de proteínas. | SI (sobre la mezcla) | NO | SI | SI | NO | NO |
| ESI | -Proteína pura. | SI (luego de LC ó 2D-GE) | SI | SI | SI | ESI/FT-ICR con excitación por ECD y IRMPD | SI |

a Ver detalles en ref. [19].